## Foglio1
<Infrastrutture area P.I.P. – Urbanizzazioni primarie – 2° Lotto - 1° Stralcio > - CIG (SIMOG) : 6220294CFB
SCHEDA N. 2 - SCHEMA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Numero d'ordine | Articolo | Descrizione sintetica della lavorazione e/o fornitura | Categoria qualificazione | Gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza | Unità di misura | Quantità | Quantità variata dal concorrente | Prezzo unitario offerto (Euro in cifre) | Prezzo unitario offerto (Euro in lettere) | Importo lavorazione o fornitura offerto (Euro in cifre)
1 | AP.01.002 | Impianto di irrigazione a goccia per le aree a verde sull ... sario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte | OG3 | SbCat 1 | a corpo | 1
2 | AP.01.003 | Taglio dell'erba, diserbo chimico e manuale di vegetazion ... ario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | OG3 | SbCat 1 | a corpo | 1
3 | AP16(E.00.020.010.a) | Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca sup ... azione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale | OG3 | SbCat 1 | mq | 7566.1
4 | E.01.010.010.a | Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG3 | SbCat 1 | mc | 602.35
5 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG3 | SbCat 1 | mc | 1245.36
6 | E.01.050.020.a | Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni | OG3 | SbCat 1 | mc | 620.94
7 | E.03.010.010.a | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 | OG3 | SbCat 1 | mc | 128.23
8 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OG3 | SbCat 1 | mc | 250.57
9 | E.03.010.030.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... ione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 | OG3 | SbCat 1 | mc | 368.03
10 | E.03.030.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | OG3 | SbCat 1 | mq | 1479.52
11 | E.03.030.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione | OG3 | SbCat 1 | mq | 2299.61
12 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre10 cm | OG3 | SbCat 1 | kg | 65322.08
13 | E.03.040.010.b | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata | OG3 | SbCat 1 | kg | 7331.35
14 | E.22.020.010.a | Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, ... gola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm | OG3 | SbCat 1 | mq | 1802.7
15 | NP.01.031 | Fornitura e posa in opera di sportellino metallico per chiusura cavedi nel muro di recinzione per alloggio misuratori | OG3 | SbCat 1 | cad | 134
16 | R.02.020.060.b | Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di mart ... tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati | OG3 | SbCat 1 | mc | 18.59
17 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG3 | SbCat 1 | mc | 1866.3
18 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG3 | SbCat 1 | mc | 1866.3
19 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG3 | SbCat 1 | mc | 1245.36
20 | U.05.020.010.c | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... sa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | OG3 | SbCat 1 | mc | 7399.66
21 | U.05.020.020.a | Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa | OG3 | SbCat 1 | mq | 5527
22 | U.05.020.022.a | Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, forn ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm | OG3 | SbCat 1 | mq | 5463.2
23 | U.05.020.080.a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale | OG3 | SbCat 1 | mc | 2266.07
24 | U.05.020.090.a | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da ... bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia | OG3 | SbCat 1 | mq/cm | 65558.4
25 | U.05.020.095.a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) | OG3 | SbCat 1 | mq/cm | 32779.2
26 | U.05.030.020.d | Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... do l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm | OG3 | SbCat 1 | m | 2454.04
27 | U.05.050.012.c | Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare s ... nza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm | OG3 | SbCat 1 | cad | 61
28 | U.05.050.022.a | Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ... i supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x100 cm | OG3 | SbCat 1 | cad | 1
29 | U.05.050.028.c | Segnale di ''localizzazione territoriale'' conforme al Nu ... u appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm | OG3 | SbCat 1 | cad | 1
30 | U.05.050.050.c | Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nu ... iti supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm | OG3 | SbCat 1 | cad | 11
31 | U.05.050.062.a | Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto ... e Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² | OG3 | SbCat 1 | mq | 351.28
32 | U.05.050.065.b | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da ... ta a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm | OG3 | SbCat 1 | m | 3872.4
33 | U.09.030.010.a | Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia t ... inito a perfetta regola d'arte Per gabbioni di altezza 1 m | OG3 | SbCat 1 | mc | 50
34 | AP05(E.02.040.120.a) | Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acci ... li oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura | OS21 | SbCat 3 | kg | 12207.11
35 | E.01.050.020.a | Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi me ... materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni | OS21 | SbCat 3 | mc | 161.28
36 | E.02.030.010.c | Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm | OS21 | SbCat 3 | m | 576
37 | E.02.040.010.a | Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegar ... o atto ed evitare deformazioni del palo Lamierino in ferro | OS21 | SbCat 3 | kg | 34074.78
38 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OS21 | SbCat 3 | mc | 66
39 | E.03.030.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | OS21 | SbCat 3 | mq | 120
40 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | OS21 | SbCat 3 | kg | 5598.4
41 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OS21 | SbCat 3 | mc | 161.28
42 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OS21 | SbCat 3 | mc | 161.28
43 | E.03.010.030.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... ione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 | OS21 | SbCat 4 | mc | 238.5
44 | E.03.030.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione | OS21 | SbCat 4 | mq | 392.05
45 | E.03.040.010.b | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata | OS21 | SbCat 4 | kg | 14273.99
46 | E.12.010.020.a | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modific ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 mm | OS21 | SbCat 4 | mq | 437.05
47 | NP.01.001 | Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati in ca ... tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte. | OS21 | SbCat 4 | m | 1809.5
48 | AP06(L.05.020.020.c) | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... 400 mm sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm | OG3 | SbCat 5 | cad | 27
49 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG3 | SbCat 5 | mc | 410.26
50 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG3 | SbCat 5 | mc | 395.55
51 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OG3 | SbCat 5 | mc | 33.18
52 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | OG3 | SbCat 5 | kg | 48.35
53 | L.02.010.028.f | Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ... rogressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm² | OG3 | SbCat 5 | m | 1197
54 | L.02.040.060.c | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm | OG3 | SbCat 5 | m | 62
55 | L.02.040.060.f | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm | OG3 | SbCat 5 | m | 1129
56 | L.02.040.065.c | Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a dopp ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm | OG3 | SbCat 5 | m | 6
57 | L.05.020.020.c | Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lungh ... 400 mm sovraprezzo per prolungamento 1,5 m, diametro 18 mm | OG3 | SbCat 5 | cad | 7
58 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG3 | SbCat 5 | mc | 14.71
59 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG3 | SbCat 5 | mc | 14.71
60 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG3 | SbCat 5 | mc | 410.26
61 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG3 | SbCat 5 | kg | 1060
62 | U.02.040.020.a | Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari ... con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 2 kN/mq DE 160 mm | OG3 | SbCat 5 | m | 27.2
63 | U.04.020.010.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm | OG3 | SbCat 5 | cad | 50
64 | U.04.020.030.c | Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm | OG3 | SbCat 5 | cad | 50
65 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG3 | SbCat 7 | mc | 124.43
66 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG3 | SbCat 7 | mc | 60.58
67 | E.01.040.040.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG3 | SbCat 7 | mc | 5.7
68 | L.02.040.060.c | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm | OG3 | SbCat 7 | m | 123.59
69 | L.02.040.060.g | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm | OG3 | SbCat 7 | m | 952
70 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG3 | SbCat 7 | mc | 63.85
71 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG3 | SbCat 7 | mc | 63.85
72 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG3 | SbCat 7 | mc | 63.85
73 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG3 | SbCat 7 | kg | 2734
74 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG3 | SbCat 7 | mc | 27.76
75 | U.04.020.010.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm | OG3 | SbCat 7 | cad | 14
76 | U.04.020.080.n | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... sclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm | OG3 | SbCat 7 | cad | 28
77 | AP.01.001 | Rimozione e nuova collocazione della presa condotta d'irrigazione fi 315 mm | OG6 | SbCat 9 | a corpo | 1
78 | C.01.070.050.n | Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fo ... a d'arte. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm | OG6 | SbCat 9 | m | 95
79 | C.04.010.025.e2 | Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronz ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN80 | OG6 | SbCat 9 | cad | 2
80 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG6 | SbCat 9 | mc | 190.78
81 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG6 | SbCat 9 | mc | 69.89
82 | E.01.040.040.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 9 | mc | 8.41
83 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG6 | SbCat 9 | mc | 120.89
84 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG6 | SbCat 9 | mc | 120.89
85 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG6 | SbCat 9 | mc | 138.92
86 | U.01.030.070.h | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm | OG6 | SbCat 9 | m | 161.8
87 | U.01.030.070.i | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm | OG6 | SbCat 9 | m | 50
88 | U.01.030.070.q | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm | OG6 | SbCat 9 | m | 335
89 | U.01.030.070.s | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm | OG6 | SbCat 9 | m | 12
90 | U.01.050.010.d | Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestit ... PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80 | OG6 | SbCat 9 | cad | 27
91 | U.01.050.010.h | Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestit ... PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200 | OG6 | SbCat 9 | cad | 9
92 | U.01.050.050.e | Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva ... a regola d'arte Valvola a farfalla a leva DN80 forata PN16 | OG6 | SbCat 9 | cad | 10
93 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG6 | SbCat 9 | kg | 2244
94 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 9 | mc | 84.58
95 | U.04.020.010.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 12
96 | U.04.020.010.e | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 1
97 | U.04.020.010.j | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 8
98 | U.04.020.052.a | Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... pera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 2
99 | U.04.020.070.c | Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblo ... lusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm | OG6 | SbCat 9 | cad | 2
100 | U.04.020.080.h | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 2
101 | U.04.020.080.n | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... sclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 10
102 | U.04.020.080.r | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... clusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 1
103 | U.04.020.080.t | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm | OG6 | SbCat 9 | cad | 1
104 | U.04.020.230.a | Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione | OG6 | SbCat 9 | kg | 82
105 | AP02(C.09.010.060.h) | Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, p ... drante a colonna DN125 2 UNI 70 +1 UNI100 h esterno mm 900 | OG6 | SbCat 10 | cad | 3
106 | C.04.010.025.e | Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronz ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DN80 | OG6 | SbCat 10 | cad | 48
107 | C.09.010.010.a | Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazio ... Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4" | OG6 | SbCat 10 | cad | 10
108 | C.09.010.070.a | Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, ... a perfetta regola d'arte Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45 | OG6 | SbCat 10 | cad | 17
109 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG6 | SbCat 10 | mc | 130.94
110 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG6 | SbCat 10 | mc | 42.29
111 | E.01.040.030.a | Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle gro ... cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 10 | mc | 9.71
112 | E.01.040.040.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 10 | mc | 12.26
113 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG6 | SbCat 10 | mc | 88.65
114 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG6 | SbCat 10 | mc | 88.65
115 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG6 | SbCat 10 | mc | 88.65
116 | U.01.030.050.e | Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS ( ... idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm | OG6 | SbCat 10 | m | 12
117 | U.01.030.070.e | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm | OG6 | SbCat 10 | m | 64.2
118 | U.01.030.070.f | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm | OG6 | SbCat 10 | m | 85.8
119 | U.01.030.070.h | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... i idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm | OG6 | SbCat 10 | m | 495
120 | U.01.030.070.i | Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS ... idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm | OG6 | SbCat 10 | m | 5
121 | U.01.050.020.d | Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivesti ... PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80 | OG6 | SbCat 10 | cad | 1
122 | U.01.060.035.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da a ... d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo represso | OG6 | SbCat 10 | kg | 510
123 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG6 | SbCat 10 | kg | 2472
124 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 10 | mc | 52.9
125 | U.04.020.010.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm | OG6 | SbCat 10 | cad | 18
126 | U.04.020.010.j | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm | OG6 | SbCat 10 | cad | 18
127 | U.04.020.230.a | Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione | OG6 | SbCat 10 | kg | 618
128 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG3 | SbCat 11 | mc | 384.21
129 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG3 | SbCat 11 | mc | 256.67
130 | E.01.040.040.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG3 | SbCat 11 | mc | 44.06
131 | L.02.040.060.g | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm | OG3 | SbCat 11 | m | 256
132 | L.02.040.060.i | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm | OG3 | SbCat 11 | m | 1583
133 | N.P.I.24 | Fornitura e posa di armadio stradale "A" con portello cie ... st'ultim. Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte. | OG3 | SbCat 11 | cad | 1
134 | N.P.I.24.b | Fornitura e posa di armadio stradale "C" con portello cie ... st'ultim. Il tutto reso in opera a perfetta regola d'arte. | OG3 | SbCat 11 | cad | 1
135 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG3 | SbCat 11 | mc | 127.54
136 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG3 | SbCat 11 | mc | 127.54
137 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG3 | SbCat 11 | mc | 127.54
138 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG3 | SbCat 11 | kg | 2112
139 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG3 | SbCat 11 | mc | 57.9
140 | U.04.020.010.g | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm | OG3 | SbCat 11 | cad | 32
141 | AP07(U.02.040.020.i) | Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 1200 mm e d im/min 1005 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 180
142 | AP08(U.02.040.030.a) | Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... o. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 160 mm e d im/min 134 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 232
143 | AP09(U.02.040.030.g) | Tubazione per condotte di scarico in polietilene struttur ... o. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 630 mm e d im/min 527 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 150
144 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG6 | SbCat 12 | mc | 1968.58
145 | E.01.035.010.a | Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o e ... a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli scavi | OG6 | SbCat 12 | mc | 64.8
146 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG6 | SbCat 12 | mc | 1226.62
147 | E.01.040.030.a | Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle gro ... cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 12 | mc | 115.37
148 | E.01.040.040.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 12 | mc | 103.55
149 | E.03.010.010.a | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 | OG6 | SbCat 12 | mc | 15.57
150 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG6 | SbCat 12 | mc | 741.96
151 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG6 | SbCat 12 | mc | 741.96
152 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG6 | SbCat 12 | mc | 741.96
153 | U.01.060.035.a | Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da a ... d'arte Chiusini quadrati o rettangolari con fondo represso | OG6 | SbCat 12 | cad | 670
154 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG6 | SbCat 12 | kg | 4330
155 | U.02.040.020.b | Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari ... con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 2 kN/mq DE 200 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 9.6
156 | U.02.040.030.a | Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strut ... on materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 232
157 | U.02.040.030.b | Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strut ... on materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 50
158 | U.02.040.030.g | Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strut ... on materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 95
159 | U.02.040.035.a | Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di ... le idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 30
160 | U.02.040.035.f | Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di ... le idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm | OG6 | SbCat 12 | m | 86.8
161 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 12 | mc | 523.04
162 | U.04.020.010.e | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 50
163 | U.04.020.020.e | Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 6
164 | U.04.020.052.c | Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... pera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 130x130 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 6
165 | U.04.020.052.f | Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... pera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 180x180 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 15
166 | U.04.020.055.e | Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabi ... pera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 4
167 | U.04.020.080.i | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... clusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 42
168 | U.04.020.080.q | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... clusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 11
169 | U.04.020.080.t | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm | OG6 | SbCat 12 | cad | 123
170 | AP12(U.02.040.080.a) | Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazio ... doneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² Diametro interno 500 mm | OG6 | SbCat 13 | m | 290
171 | AP13(U.02.040.050.a) | Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a dopp ... doneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² Diametro interno 200 mm | OG6 | SbCat 13 | m | 100
172 | C.01.070.050.f | Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fo ... ola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm | OG6 | SbCat 13 | m | 20
173 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OG6 | SbCat 13 | mc | 589.85
174 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG6 | SbCat 13 | mc | 292.43
175 | E.03.010.010.a | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 | OG6 | SbCat 13 | mc | 2.28
176 | N.P.14.01.075 | Sifone di lavaggio in ghisa tipo CONTARINO di diametro in ... in opera compreso gli oneri di cui alle note particolari. | OG6 | SbCat 13 | cad | 1
177 | N.P.E.07 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di lavaggio, compr ... ero per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | OG6 | SbCat 13 | cad | 1
178 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG6 | SbCat 13 | mc | 297.42
179 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG6 | SbCat 13 | mc | 297.42
180 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG6 | SbCat 13 | mc | 297.42
181 | U.01.050.065.a | Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, fornita in o ... o a perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio DN65 | OG6 | SbCat 13 | cad | 1
182 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG6 | SbCat 13 | kg | 1810
183 | U.02.040.038.a | Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di ... igidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm | OG6 | SbCat 13 | m | 7.2
184 | U.04.010.010.a | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulome ... reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina | OG6 | SbCat 13 | mc | 285.45
185 | U.04.020.010.e | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm | OG6 | SbCat 13 | cad | 9
186 | U.04.020.052.d | Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carra ... pera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 150x110 cm | OG6 | SbCat 13 | cad | 12
187 | U.04.020.080.r | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... clusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm | OG6 | SbCat 13 | cad | 12
188 | U.04.020.080.s | Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette p ... clusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x75 cm | OG6 | SbCat 13 | cad | 12
189 | E.01.015.010.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | OS21 | SbCat 14 | mc | 205.21
190 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OS21 | SbCat 14 | mc | 88.64
191 | E.02.030.010.c | Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm | OS21 | SbCat 14 | m | 95
192 | E.02.040.010.a | Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegar ... o atto ed evitare deformazioni del palo Lamierino in ferro | OS21 | SbCat 14 | kg | 4214.98
193 | E.03.010.010.a | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 | OS21 | SbCat 14 | mc | 12.59
194 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OS21 | SbCat 14 | mc | 40.01
195 | E.03.010.030.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... ione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 | OS21 | SbCat 14 | mc | 94.97
196 | E.03.030.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | OS21 | SbCat 14 | mq | 74.46
197 | E.03.030.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione | OS21 | SbCat 14 | mq | 759.8
198 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | OS21 | SbCat 14 | kg | 8897
199 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OS21 | SbCat 14 | mc | 88.64
200 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OS21 | SbCat 14 | mc | 88.64
201 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OS21 | SbCat 14 | mc | 88.64
202 | AP13(U.02.040.050.a) | Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a dopp ... doneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² Diametro interno 200 mm | OG3 | SbCat 15 | m | 1.6
203 | AP18(E.07.040.040.a) | Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ... ottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm | OG3 | SbCat 15 | mc | 11.01
204 | E.01.010.010.d | Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica | OG3 | SbCat 15 | mc | 49.92
205 | E.01.040.010.a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | OG3 | SbCat 15 | mc | 1.8
206 | E.03.010.010.a | Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in ... e. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 | OG3 | SbCat 15 | mc | 6.24
207 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OG3 | SbCat 15 | mc | 11.08
208 | E.03.010.030.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... ione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 | OG3 | SbCat 15 | mc | 7.99
209 | E.03.030.010.a | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione | OG3 | SbCat 15 | mq | 18.03
210 | E.03.030.010.b | Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione | OG3 | SbCat 15 | mq | 62.78
211 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | OG3 | SbCat 15 | kg | 1525.6
212 | E.03.040.010.b | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata | OG3 | SbCat 15 | kg | 62.53
213 | E.22.020.010.a | Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, ... gola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm | OG3 | SbCat 15 | mq | 39.95
214 | L.02.010.025.a | Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ... a progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mm² | OG3 | SbCat 15 | m | 16
215 | L.02.040.060.g | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm | OG3 | SbCat 15 | m | 30
216 | L.02.040.060.i | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm | OG3 | SbCat 15 | m | 32
217 | NP.01.011 | Cabina prefabbricata monolitica omologata ENEL in calcest ... sore piastre di calpestio e di copertura cm. 10. Due vani. | OG3 | SbCat 15 | cad | 1
218 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OG3 | SbCat 15 | mc | 49.92
219 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OG3 | SbCat 15 | mc | 49.92
220 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OG3 | SbCat 15 | mc | 49.92
221 | U.01.060.045.a | Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certific ... a regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio | OG3 | SbCat 15 | kg | 452
222 | U.04.010.010.b | Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulom ... ume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano | OG3 | SbCat 15 | mc | 2.99
223 | U.04.020.010.c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm | OG3 | SbCat 15 | cad | 4
224 | U.04.020.010.k | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... lusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm | OG3 | SbCat 15 | cad | 2
225 | U.04.020.030.e | Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con e ... esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm | OG3 | SbCat 15 | cad | 4
226 | U.05.020.080.a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale | OG3 | SbCat 15 | mc | 5.69
227 | E.02.030.010.c | Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm | OS21 | SbCat 16 | m | 6408
228 | E.02.040.010.a | Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegar ... o atto ed evitare deformazioni del palo Lamierino in ferro | OS21 | SbCat 16 | kg | 284311.43
229 | E.03.010.020.a | Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 | OS21 | SbCat 16 | mc | 2995.46
230 | E.03.040.010.a | Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre | OS21 | SbCat 16 | kg | 303139.65
231 | R.02.065.010.a | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km | OS21 | SbCat 16 | mc | 14212
232 | R.02.065.010.b | Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... ica autorizzata. Ogni cinque km in più oltre i primi 10 km | OS21 | SbCat 16 | mc | 14212
233 | R.02.065.040.a | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... vimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta | OS21 | SbCat 16 | mc | 14212
IMPORTO TOTALE OFFERTO
IMPORTO A BASE DI GARA da computo | [9 empty] | 4556402.82
|  | SbCat 1 | Opere Stradali
|  | SbCat 3 | Opere d'arte - Fondazioni
|  | SbCat 4 | Opere d'arte - Impalcati
|  | SbCat 5 | Impianto pubblica illuminazione - parte elettrica
|  | SbCat 7 | Impianto telecom
|  | SbCat 9 | Impianto idrico
|  | SbCat 10 | Impianto antincendio
|  | SbCat 11 | Impianto enel
|  | SbCat 12 | Fogna acque bianche
|  | SbCat 13 | Fogna acque nere
|  | SbCat 14 | Muri Recinzione Lotti
|  | SbCat 15 | Cabina Elettrica
|  | SbCat 16 | Opere stradali-consolidamento rilevato